南京医科大学康达学院连云港校区

生化实验教学仪器邀请招标书

项目编号:KD2013123001

根据南京医科大学康达学院生化实验课开课需要，需购置一批实验仪器。现决定对此招标，发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写投标文件，参与投标。有关投标具体事项公布如下：

一、招标单位：南京医科大学康达学院连云港校区

二、招标项目：生化实验教学仪器

三、标的概括（货物清单及技术要求详见附件）：

第一包：可见分光光度计，紫外投射仪

第二包：天平

第三包：离心机

第四包：PCR扩增仪

四、投标须知：

1．投标单位应认真阅读招标书所有要求，如没有按招标书要求提交全部资料或没有对招标书内容做出实质性响应的，其投标将有可能被拒绝。

2．投标单位必须具有独立的法人资格，具有独立订立合同的能力（提供法人营业执照副本复印件）；投标人必须为仪器生产制造厂商或代理商，如为代理商必须提供所投仪器制造厂商有效授权；投标单位必须是在中国注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力。

3．投标人所投产品须为全新产品，产品的质保期≥壹年，产品免费保修期≥叁年。投标单位必须有稳定、强有力的维修技术队伍，售后服务及时、态度优良，且必须在投标书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。投标单位所有质保期、免费保修期均自学院相关部门验收合格之日起算。免费保修期内出现故障免费上门维修，当场无法处理的故障，投标人需提供替代产品保障教学实验的正常开展。提供终身维修免收上门费，超过保修期的维修只收取部件成本费用。

4．供货期：30天

要求投标单位必须确保在30天内全部完成供货、安装以及调试，配合实验老师完成预实验以确保实验教学的开展。请各投标单位在投标文件里注明是否能满足此要求，同时如果有更短且行之有效的完成周期，请另附说明，并加盖公章。

5．投标报价应是包括运输、安装调试、售后服务等一切费用在内的一次性报价。

6．付款方式：在货物安装、调试、验收合格后，支付合同款项的95%，验收合格满一年后，支付合同款项的5%。

7．评标方式：我院将在满足招标书实质性要求的前提下，对投标单位的实力、信誉、价格、品牌、业绩、行业内认可度及服务等综合因素进行综合评定的情况下，择优确定中标单位。对未中标单位，我院不作任何解释，标书不退回。

五、投标文件的编制及投递

（1）、报价文件一式肆份，其中正本一份，副本三份，正副本发生差异时以正本为准。

（2）、报价文件应使用钢笔书写工整或打字印刷，用字须规范，文件应无涂改及行间插字。若有修改须有报价人的印鉴。投标文件须密封并在封口加盖公章。

（3）、投标文件发布时间：2013年12月31日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：

南京医科大学：http://www.njmu.edu.cn/s/2/t/6/p/16/c/4755/d/4757/list.htm

南京医科大学资产处：http://zcc.njmu.edu.cn/

南京医科大学康达学院：http://202.195.176.69/s/107/t/275/p/5/list.jspy

采购联系人：单老师：0518-80689577     专业老师：韦老师：15151853365

（4）、投标截止时间：2014年1月8日17:0 0时整前（北京时间）。将投标报名表提交或传真至南京医科大学康达学院连云港校区行政楼106后勤管理办公室，传真：0518-80689577

（5）、开标时间与地点：

开标时间：2014年1月9日15:00（北京时间）

开标地点：投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式肆份密封加盖公章后送达江苏省连云港市花果山大道春晖路8号南京医科大学康达学院连云港校区行政楼103会议室。

六、其它要求

1.本招标书是合同不可分割的部分，投标单位一旦决定接收本招标书并参与投标，即被认为接受本招标书中所有条件和规定。

2.无论投标结果如何，投标单位自行承担参加招标有关的全部费用。

3.不符合本招标书要求的标书视为废标。

4.是否应标，遵循完全自愿原则，招标方不对依照规定程序产生的评标结果进行任何解释。

特此邀请。

南京医科大学康达学院

2013年12月31日

附件：

第一包

| 可见光分光光度计 | 1、波长范围：325-1000nm 2、波长准确度：±1nm 3、光谱带宽：2nm 4、波长重复性：≤0.2 nm 5、波长分辨率：0.1 6、杂散光：≤0.2%T＠360nm 7、光度准确度：±0.5%T 8、光度重复性：≤0.2%T 9、稳定性：±0.002A/h ＠500nm 10、工作方式：T、A、C、E 11、显示范围：0-200%T , -0.3 - 3A 12、显示系统：128*64位LCD 13、调零方式：自动；可以做标准曲线；吸光度、 14、透过率可以同时显示。 15、产品通过ISO、CE、ROHS及ETL安全认证 | 台 | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紫外投射仪 | 1、外形尺寸（L×W×H）：456×430×426mm 2、反射紫外光源波长：254nm、365nm 3、透射紫外光源波长：300nm 4、透射面积：200×200mm 5、波长为300nm的紫外灯，功率为8W 6、波长为254、365nm的紫外灯，功率为28W 7、暗箱式，无需暗室，有效保障安全，可全天候使用； 8、具备紫外光透射（抽屉式灯箱）、反射功能； 9、带箱内照明及相机支架（照相系统为选配件）； | 台 | 5 |

第二包

| 1 | 电子天平 | 1、最大称量100g 2、分辨率0.1g 3、鉴定分度2d 4、称台尺寸直经135mm | 台 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 电子天平 | 1、最大称量500g 2、分辨率0.1g 3、鉴定分度2d 4、称台尺寸直经135mm | 台 | 1 |
| 3 | 托盘天平 | 1、最大称量100g 2、分辨率0.1g 3、标尺最大称量0~5g | 台 | 10 |
| 4 | 电子天平 | 1、可读性 0.1mg 2、最大称量值 110g 3、重复性(s) 0.1mg 4、线性 ±0.2mg 5、外部校准砝码(选件) 100g 6、秤盘尺寸(mm) Φ90 7、防风罩有效高度(mm) 220 | 台 | 1 |

第三包

| 1 | 掌中宝离心机 | - 超静音:采用专利特种电机，动力强，超静音，运转稳定。 2、噪音一般小于47dB,最高不超过49dB。 3、瞬间加速快：5秒钟内达到最高转速的90%。 4、震动小：减震装置，运行震动极小。 5、小体积，大容量，最多可装1.5ml*8。 6、更换转子方便：设计巧妙，不用任何工具即能方便更换转子。 7、离心力大：相对离心力最高可达2370G。 8、停机快：设计有两种停机方式，自由停机不超过15秒钟。 9、开盖刹车停机只需3秒钟。 | 台 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 台式高速离心机 | 1、最高转速 16500rpm（转/分） 2、最大相对离心力 18080(×g) 3、角式容量 5ml×10 (12000rpm) 1.5ml×12(16000rpm) 4、电源 220v 50Hz 250w 5、定时范围 0min-60min 6、整机电脑控制，操作简便，配有电子门锁，安全可靠 | 台 | 12 |
| 3 | 低速台式离心机 | 1、最高转速 4000rpm（转/分） 2、最大相对离心力 2625(×g) 3、最大容量 10ml×12 4、电源 220v 50Hz 180w 5、定时范围 0min-99min 6、采用变频无刷电机驱动 | 台 | 12 |
| 4 | 台式微量高速冷冻离心机 | 1、最大转速: 13,300rpm 2、尺寸:高x宽x深 mm (in):330 x 295 x 445(12.9 x 11.6 x 17.5) 3、时间设定范围: 1 分钟 - 99 分钟;1 分钟步进 4、温度设定范围: 从 -9℃到 +40℃， 1℃步进 5、噪音[dBA](@max. rpm) : ＜55 6、重量：28kg | 台 | 1 |

第四包

| 1 | PCR扩增仪 | - 反应规格：96x0.2ml PCR反应管；96孔PCR反应板；12x8联PCR反应连管 - 温控范围：4-99.9℃ - 升降温速度：最高可达4.0℃/每秒 - 温控均一性：±0.4℃ - 温控准确性：±0.3℃ - 热盖温度范围：30℃-110℃温度可调 - 梯度温差范围：1-30℃ - 控温模式：Block模式，模拟Tube模式 - 内存容量：最多可存99个反应程序文件 - 显示屏：6寸液晶超大显示屏 - 最大循环数：99次 - 电源：220V，50Hz，600W | 台 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标文件格式

1．投标函

致：

1．我方收到你方                           的招标文件。经研究，自愿以每套人民币（大写）                   单价，提供满足招标文件要求的机能实验教学系统，并实质性响应招标文件提出的各项规定和要求。

2．我方保证在合同签订      天（日历天数）内确保设备交付至现场。

3．我方将派出专业技术人员负责系统安装培训。

4．我方完全接受和认可招标文件的所有内容，并响应招标文件中的要求。

5．我方提供的教学系统其质量符合设计和规范的要求。

6．如果我方中标，我方将严格按照招标文件和相关的法律法规及签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和中标通知书以及本投标文件将构成约束我们双方的合同。

7．由于使用我方提供的产品而发生的关于专利权、商标使用权、工业设计权及其他产权的纠纷，我方负一切责任。

投标单位（章）：

联系电话：

法定代表人（签名或盖章）：

或  授权委托代理人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

2.报 价 明 细 表

| 序 号 | 采购项目 | 主要配置 | 数量 | 品牌型号 | 产地 | 质保期或维护期 | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 |  | ¥ 人民币（大写）: 拾 万 仟 佰 拾 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章 ）                    全权代表签字：

注  (1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上表中的“投标报价单价”数应当等于“投标函”中投标报价数。

3．企业法人授权委托书

本授权委托书申明：我       （姓名）系

（投标单位全称）的法定代表人，现授权委托

（单位名称）的      （姓名）为我公司投标代理人，以本公司的名

义参加                           （项目名称）的投标

活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处

理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

投标代理人（签字）：

联系电话：

投标单位盖章

年   月   日

4.技术要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读采购文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表。投标人必须根据所投产品和服务的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

| 序号 | 采购内容 | 原技术规范主要条款要求 | 投标人技术偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

投标人（公章 ）：            全权代表（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离

5、企业资质证明

营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件、制造商证明

6、产品质量及服务承诺书

7、投标报名表

| 投 标 报 名 表 日期: 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 生化实验教学仪器 | 项目编号 | KD2013123001 |
| 投标单位名称 |  | 所投分标 | 有分标 |
| 投标单位地址 |  | 邮编 |  |
| 投标单位联系人 |  | 电话 |  |
| 电子信箱 |  | 传真 |  |
| 报名截止时间 | 2014年1月8日17:00 | 项目负责人 | 单老师 |
| 备注: 单位盖章: |  |  |  |

合  同

依照《中华人民共和国合同法》，中标单位与招标单位签订合同，以下为合同主要条款：

买方（简称甲方）：

卖方（简称乙方）：                                 （全称）

合同订立时间：        年      月      日

合同订立地点：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就机能实验教学系统采购事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：

2、项目地点：

二、合同工期

合同签定后接到买方书面通知   天（日历天）内交货、安装、调试完毕验收合格。

三、合同价款：金额（大写）：                 万元（人民币）

应包含从工程项目中标起到竣工验收止（含保修期）所发生的一切费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方的投标报价中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。

四、交货要求

1、收货人：

2、交货地点：甲方指定地点。

3、交货要求：

五、产品验收

1、第一次验收：设备运抵买方现场后，买卖双方共同派员验收，如发生数量短少、外观缺损，由卖方负责免费补齐、调换。卖方并同时提供质量检验合格证、设备测试报告、报关资料、商检证明及包装完整无破损等。

2、第二次验收：设备安装、调试结束，用于实验教学课程运行一个月后，达到验收标准，买卖双方共同验收合格。

六、质保期及售后服务、安装过程中的服务

1、卖方所供设备、材料及安装质量保证期不小于2年，计算起始时间从机能实验教学系统正式投入使用开始计算。

2、因卖方所供设备、材料的制造或安装质量出现设备故障，卖方在接到买方通知后在  小时内能积极响应，派员赶到现场   小时内排除故障，免费排除故障、修复或更换零部件。

3、因买方使用不当而造成设备故障，卖方在接到买方通知后   小时内能积极响应，派员赶到现场，   小时内排除故障，帮助排除故障、修复或更换零部件，酌情收取成本费。

4、在安装过程中，实验室使用单位相配合。

5、系统的日常维护、保养时间，必须安排在非运行时间。

七、买方付款方式：

在机能实验教学系统安装、调试完毕，验收合格后支付合同款项。

八、分包或转包。

严禁卖方进行分包或转包，如发现，买方有权中止合同，造成的一切损失由卖方承担。

九、违约、索赔

1、卖方违约责任：

（1）卖方未按合同规定的质量要求交货，买方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由卖方承担。

（2）卖方不能按合同规定的时间完工和提供服务时，除不可抗力外（指战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他不可抗力的事故），责任由卖方承担。

（3）设备错发到货地点时，由此造成的直接损失和间接损失由卖方承担。

（5）本合同所有设备、材料的制造及安装，都必须由卖方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。

2、买方的违约责任：

（1）买方未按合同规定的时间和要求向卖方提供技术资料等，卖方交付时间延顺。

（2）由于买方填错到货地点或临时改变运输方案造成的损失，由买方承担。

十、争议

双方约定，在合同履行过程中产生争议时双方协商解决。

十一、合同的解除和变更

1、合同生效后，除不可抗力外，不得解除。若因设计变更确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

2、变更或解除合同，所造成的损失由提出方负责。

十二、合同生效及其它

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖单位公章后，即行生效。

2、合同生效后，供需双方都应严格履行合同，如出现问题应按照《中华人民共和国合同法》等有关规定办理。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的原则下，协商解决。

4、本合同正本一式四份，买方执三份，卖方执一份，具有相同的法律效应。

甲方：（公章）				   		  乙方：（公章）：

单位地址：							  单位地址：

法定代表人：						  法定代表人：

委托代理人：						  委托代理人：