南京医科大学康达学院连云港校区

生化实验教学仪器邀请招标书

项目编号:KD2013123002

根据南京医科大学康达学院生化实验课开课需要，需购置一批实验仪器。现决定对此招标，发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写投标文件，参与投标。有关投标具体事项公布如下：

一、招标单位：南京医科大学康达学院连云港校区

二、招标项目：生化实验教学仪器

三、标的概括（货物清单及技术要求详见附件）：

第一包：电泳槽，电泳仪

第二包：制冰机，匀浆机

第三包：恒温箱，干燥箱，摇床等

四、投标须知：

1．投标单位应认真阅读招标书所有要求，如没有按招标书要求提交全部资料或没有对招标书内容做出实质性响应的，其投标将有可能被拒绝。

2．投标单位必须具有独立的法人资格，具有独立订立合同的能力（提供法人营业执照副本复印件）；投标人必须为仪器生产制造厂商或代理商，如为代理商必须提供所投仪器制造厂商有效授权；投标单位必须是在中国注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力。

3．投标人所投产品须为全新产品，产品的质保期≥壹年，产品免费保修期≥叁年。投标单位必须有稳定、强有力的维修技术队伍，售后服务及时、态度优良，且必须在投标书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。投标单位所有质保期、免费保修期均自学院相关部门验收合格之日起算。免费保修期内（人为因素除外）出现故障免费上门维修，当场无法处理的故障，投标人需提供替代产品保障教学实验的正常开展。提供终身维修免收上门费，超过保修期的维修只收取部件成本费用。

4．供货期：30天

要求投标单位必须确保在30天内全部完成供货、安装以及调试，配合实验老师完成预实验以确保实验教学的开展。请各投标单位在投标文件里注明是否能满足此要求，同时如果有更短且行之有效的完成周期，请另附说明，并加盖公章。

5．投标报价应是包括运输、安装调试、售后服务等一切费用在内的一次性报价。

6．付款方式：在货物安装、调试、验收合格后，支付合同款项的95%，验收合格满一年后，支付合同款项的5%。

7．评标方式：我院将在满足招标书实质性要求的前提下，对投标单位的实力、信誉、价格、品牌、业绩、行业内认可度及服务等综合因素进行综合评定的情况下，择优确定中标单位。对未中标单位，我院不作任何解释，标书不退回。

五、投标文件的编制及投递

（1）、报价文件一式肆份，其中正本一份，副本三份，正副本发生差异时以正本为准。

（2）、报价文件应使用钢笔书写工整或打字印刷，用字须规范，文件应无涂改及行间插字。若有修改须有报价人的印鉴。投标文件须密封并在封口加盖公章。

（3）、投标文件发布时间：2013年12月31日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：

南京医科大学：http://www.njmu.edu.cn/s/2/t/6/p/16/c/4755/d/4757/list.htm

南京医科大学资产处：http://zcc.njmu.edu.cn/

南京医科大学康达学院：http://202.195.176.69/s/107/t/275/p/5/list.jspy

采购联系人：单老师：0518-80689577     专业老师：韦老师：15151853365

（4）、投标截止时间：2014年1月7日17:0 0时整前（北京时间）。将投标报名表提交或传真至南京医科大学康达学院连云港校区行政楼106后勤管理办公室，传真：051880689577

（5）、开标时间与地点：

开标时间：2014年1月8日15:00（北京时间）

开标地点：投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式肆份密封加盖公章后送达江苏省连云港市花果山大道春晖路8号南京医科大学康达学院连云港校区行政楼103会议室。

六、其它要求

1.本招标书是合同不可分割的部分，投标单位一旦决定接收本招标书并参与投标，即被认为接受本招标书中所有条件和规定。

2.无论投标结果如何，投标单位自行承担参加招标有关的全部费用。

3.不符合本招标书要求的标书视为废标。

4.是否应标，遵循完全自愿原则，招标方不对依照规定程序产生的评标结果进行任何解释。

特此邀请。

南京医科大学康达学院

2013年12月31日

附件：

第一包

| 1 | 电泳仪 | 1、并联输出：4组 2、输出范围（显示分辨率）：6-600V(1V) 3、4-400mA (1mA) 240W 4、外形尺寸（W×D×H）：315×290×128mm 5、重量：约5Kg 6、在工作状态中，可以实时微调； 7、微电脑智能控制； 8、液晶屏幕显示，同时显示电压、电流和定时时间； 9、采用开关电源输出； 10、具有存储记忆功能； 11、具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能； 12、产品通过13485认证 13、产品有医疗器械注册证证书 | 台 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 电泳槽（水平） | 1、外型尺寸（L×W×H）：160×150×90mm 2、凝胶板规格(L×W)：60×60mm；120×60mm；60×120mm；120×120mm 3、试样格：11+25齿(1.0mm厚)；6+13齿,8+18齿(1.5mm厚)；2+3齿(2.0mm厚) 4、缓冲液总容量：约650ml 5、重量：1Kg 6、高透明度聚碳酸酯注塑成型，无渗漏； 7、透明上盖开孔设计，便于散热，方便观察； 8、制胶器模具成型，可以制作4种不同的胶； 9、桥式设计，节省缓冲液； 10、耐高温，不变形； 11、限位功能，操作准确； 12、高柔韧性导线，开盖断电设计，确保安全； 13、可更换电极条及电磁头，方便彻底清洗和维修； 14纯度≥99.95%的铂金电极丝，导电性能最佳； 14、产品通过13485认证 15、产品有医疗器械注册证证书 | 台 | 12 |
| 8 | 垂直电泳槽 | 1、外型尺寸（L×W×D）：160×115×150mm； 2、凝胶板规格(L×W)：83×73mm； 3、试样格：10、15齿，1.0mm厚；10、15齿，1.5mm厚；10、15齿，0.75mm厚(选购)； 4、最大电压负荷：600V 5、外槽容纳缓冲液最大体积：750ml； 内槽容纳缓冲液最大体积：130ml 6、高透明度聚碳酸酯注塑成型，经久耐用，方便观察； 7、制胶与电泳装置为各自独立的系统，制胶可在制胶器上完成，使制胶和电泳过程互不影响，提高电泳槽使用效率； 8、无缓冲液渗漏现象； 9、避免气泡渗入玻璃板之间； 10、结构精巧，操作简便，满足不同厚度的凝胶需要； 11、玻璃板和垫条一体化设计，确保垫条表面及垫条制胶密封端的平整，彻底防止漏夜； 12、可同时运行两块胶，做到一槽多用； 13、高柔韧性导线，开盖断电设计，确保安全； 14、电极头可更换，方便维修。 15、产品通过13485认证 16、产品有医疗器械注册证证书 | 台 | 6 |

第二包

| 1 | 制冰机 | 1、电源：~220V/50Hz 2、最大产冰量：70kg/24H 3、储冰量：30kg 4、冷却方式：风冷 5、耗水量：2.9L/H 6、采用伊莱克斯压缩机，高效薄型换热器 7、微电脑控制，不锈钢材质 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 匀浆机 | 1、速度范围 最大27000rpm(不含装载) 2、速度调节 无级调速 3、电机输入/输出功率 300/160W 4、控制系统 刻度式 5、可用刀头HT1008,HT1010,HT1018&HT1025 6、材料：分散机 铝铸造和ABS 分散刀头 SUS304不锈钢 7、延长臂直径 12.7mm 长度 250mm 8、标准刻度控制，1-2500ml | 台 | 1 |

第三包

| 序号 | 设备名称 | 产品参数和配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热恒温水槽 | 1、微电脑智能控温，设定、箱内温度同时数字显示，不锈钢内胆 2、带水泵内循环。如配上外输出接头，可外循环，向外输出恒温水源。 3、不锈钢内胆均采用一次压制成型、无韩缝。 - 温控范围:RT+5℃-99.9℃ 5、工作室尺寸：420×180×110mm | 台 | 8 |
| 2 | 三用恒温水箱 | - 采用不锈钢内胆、顶盖。 - 微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID自整功能，控温精确、可靠。 - 带内置循环水泵的产品，在加装外循环接口后，可向外输出恒温水流。 - 温控范围：37℃-65℃ 5、工作室尺寸：450×300×170mm | 台 | 8 |
| 3 | 脱色摇床 | 1、 电源：AC 220V±10% 50Hz±2%； 2、 功率：20W； 3、 最大承重：3kg； 4、 摇板尺寸：330×240（mm）； 5、 回转半径：16 mm； 6、 定时范围：0--120 min； 7、 旋转频率：3--160次/分； 8、 无级调速，可定时，水平回旋平稳、噪音低。此型号为通用型。 | 台 | 5 |
| 4 | 电热恒温暖风干燥箱（迷你型） | 1、箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板。 2、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。 3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀。 4、采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。 5、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。 6、控温范围RT+10～250℃ 7、恒温波动度±1.0℃ 8、温度分辨率0.1℃ 9、容积30L 10、载物托架（标配）2块 11、定时范围1～9999min | 台 | 4 |
| 5 | 立式压力蒸汽灭菌器（高压灭菌锅） | 1、全不锈钢 2、智能化自动控制灭菌循环程序 3、安全连锁互动控制 4、设定温度时间采用一键制操作方式 5、具有断水保护控制 6、菌温度可选设定范围（50℃-134℃） 7、灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机 8、灭菌时间可调设定范围（0-99小时） 9、灭菌终了蒸汽无外排现象 10、超压自泄0.217Mpa 11、转盘式快开门结构 12、容积80L | 台 | 1 |
| 6 | 空气恒温振荡摇床 | 1、三维自平衡偏心轮驱动机构，运转更加平衡自如。 2、智能化声、光报警，具有运行参数记忆保存功能，避免烦琐操作。 3、大屏幕背光液晶显示屏（或数码管显示），可显示设定温度和实际温度，精度达±0.1℃。 4、采用微电脑智能温度控制仪表，P.I.D.控制，控温稳定、精度高 5、高精度转速控制系统，显示屏可直接显示设定转速和实际转速，精度达±1rpm。 6、设有定时功能，在0~999.9小时之间可任意设定培养时间，显示屏显示定时时间和剩余时间，到定时重点，设备自动停机并发出声、光报警。 7、采用独特的交流感应长寿命无刷电机，具有宽调速、恒力矩、恒转速、免保养等特点。 8、具有揭盖自停保护装置 9、内胆、摇板采用优质不锈钢制成；各种规格不锈钢烧瓶夹可脱卸自由组合。 10、旋转频率40~300rpm 11、频率精度±1rpm 12、摆震幅度Φ26（mm） 13、最大容量100ml×9或150ml×6 14、摇板尺寸290×250（mm） 15、标准配置100ml×9 16、定时范围0~999.9小时 17、温控范围RT+5~60℃ 18、温控精度0.1℃（恒温状态） 19、温度波动度±0.5℃ 20、摇板数量1块 | 台 | 1 |
| 7 | 医用冷藏箱 | 医用冷藏箱 1、产品形式 立式 2、冷却方式 风冷 3、除霜方式 自动 4、制冷剂 无氟制冷剂 5、噪音(dB) 26 6、功率（W） 430 7、箱内温度范围（℃） 2～8 8、外形尺寸(宽*深*高)（mm） 655*620*1955 9、内部尺寸(宽*深*高)（mm） 550*495*1300 10、有效容积（L） 360 11、重量（Kg） 96 12、温控方式 电脑板温控 13、温度设定方式 数字式（最小调节量0.1） 14、温度显示 LED数字式 15、外部材料 彩色涂层钢板 16、内部材料 PS板吸附 17、保温材料 普通无氟发泡剂 18、压缩机-类型 全密封型 19、压缩机-功率（W） 280 20、压缩机个数 1个 21、止动底角 有 22、温度传感器 热敏电阻温度传感器 23、外门款式及个数 透明玻璃门/1个 24、外门锁扣 有 25、锁扣个数 1 26、搁板材质 蘸塑平板搁架 27、搁架称重(Kg) 35 28、搁板是否可调 是 29、搁板是否可插标识贴 是 30、温度报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警 、显示屏密码保护。 | 台 | 2 |
| 8 | 立式超低温保存箱 | 1、采用微电脑精确控制，温度-10℃～-40℃自由设定，数码显示温度，随时掌握运行状态； 2、传感器故障报警功能，开机延时，停机间隔等保护功能齐全，确保运行可靠； 3、国际名牌压缩机、风扇，无氟环保制冷剂； 4、安全门锁，抽屉式结构； 5、总有效容积270L 6、存储温度-10℃～-40℃ 7、输入功率320W | 台 | 1 |
| 9 | 医用低温冰箱 | 1、采用微电脑精确控制，温度-10℃～-25℃自由设定，数码显示温度，随时掌握运行状态； 2、传感器故障报警功能，开机延时，停机间隔等保护功能齐全，确保运行可靠； 3、国际名牌压缩机、风扇，无氟环保制冷剂； 4、安全门锁，抽屉式结构； 5、总有效容积270L 6、存储温度-10℃～-25℃ 7、输入功率130W | 台 | 1 |
| 10 | 电热恒温暖风干燥箱 | 1、箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板。 2、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。 3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀。 4、采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。 5、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。 6、控温范围RT+10～300℃ 7、恒温波动度±1.0℃ 8、温度分辨率0.1℃ 9、容积220L 10、载物托架（标配）2块 11、定时范围1～9999min | 台 | 1 |
| 11 | 涡旋振荡器 | 1、采用微电脑控制温度、频率和时间，内置断电保护功能，可在电源正常供电后自动恢复运转。 2、大屏幕液晶显示屏，可同时显示温度、频率和时间，菜单式操作界面，简单易懂。锁定式操作模式，防止误操作。 3、直流电机起动力矩大，宽调速、恒力矩和免保养。 4、用户可自行调节电机起动力矩，避免由于负载过大造成仪器无法运转。当振荡过于剧烈时，仪器会自动停止运行，起动和减速平稳。 5、多种专有摇架和夹具可供选择，摇架和夹具更换非常简便，大大提高了工作效率。 6、振荡频率40～250r/min 7、振幅20mm 8、控温范围RT+5～100℃ 9、温度分辨率0.1℃ 10、输入功率400W 11、托盘尺寸(mm)350*260 380*340 12、定时范围1～9999min | 台 | 1 |
| 12 | 三用恒温水箱 | 1、采用不锈钢内胆、顶盖。 2、微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID自整功能，控温精确、可靠。 3、 带内置循环水泵的产品，在加装外循环接口后，可向外输出恒温水流。 4、温控范围:RT+5℃-99.9℃ 5、工作室尺寸：420×180×110mm | 台 | 1 |
| 13 | 远红外炉（带锅） | 1、面板材质 黑晶面板 2、火力档位 10档 3、操作方式 触摸式 4、防水功能 支持 | 台 | 2 |
| 14 | 电磁炉（带大锅） | 1、面板材质 A级微晶板 2、能效等级 2级 3、火力档位 6档 4、操作方式 触摸式 5、预约功能 支持 6、防水功能 支持 7、额定功率 2100 | 台 | 6 |
| 15 | 恒温金属浴 | 1、微电脑温度控制器，控温精确可靠，同时显示实时温度和恒温倒计时间。 2、采用金属模块，可使样品免受污染。 3、金属模块能方便更换，便于清洁、消毒。 4、风扇冷却，降温快，内置超温保护装置，使用更可靠。 5、温度偏差校准，运行结束后蜂鸣器报警提示。 6、透明机盖防止实验误差，自动故障检测及报警功能。 7、控温范围-10℃～100℃ 8、升温时间≤25分钟（20℃-100℃） 9、降温时间≤25分钟（20℃-0℃） 10、控温精度≤±0.5℃ 11、显示精度0.1℃ 12、要放1.5ml和0.5ml管子两块模块 模块温度均匀性≤±0.3℃ 13、最大功率200W | 台 | 1 |

投标文件格式

1．投标函

致：

1．我方收到你方                           的招标文件。经研究，自愿以每套人民币（大写）                   单价，提供满足招标文件要求的机能实验教学系统，并实质性响应招标文件提出的各项规定和要求。

2．我方保证在合同签订      天（日历天数）内确保设备交付至现场。

3．我方将派出专业技术人员负责系统安装培训。

4．我方完全接受和认可招标文件的所有内容，并响应招标文件中的要求。

5．我方提供的教学系统其质量符合设计和规范的要求。

6．如果我方中标，我方将严格按照招标文件和相关的法律法规及签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和中标通知书以及本投标文件将构成约束我们双方的合同。

7．由于使用我方提供的产品而发生的关于专利权、商标使用权、工业设计权及其他产权的纠纷，我方负一切责任。

投标单位（章）：

联系电话：

法定代表人（签名或盖章）：

或  授权委托代理人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

2.报 价 明 细 表

| 序 号 | 采购项目 | 主要配置 | 数量 | 品牌型号 | 产地 | 质保期或维护期 | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 |  | ¥ 人民币（大写）: 拾 万 仟 佰 拾 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章 ）                    全权代表签字：

注  (1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上表中的“投标报价单价”数应当等于“投标函”中投标报价数。

3．企业法人授权委托书

本授权委托书申明：我       （姓名）系

（投标单位全称）的法定代表人，现授权委托

（单位名称）的      （姓名）为我公司投标代理人，以本公司的名

义参加                           （项目名称）的投标

活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处

理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

投标代理人（签字）：

联系电话：

投标单位盖章

年   月   日

4.技术要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读采购文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表。投标人必须根据所投产品和服务的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

| 序号 | 采购内容 | 原技术规范主要条款要求 | 投标人技术偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

投标人（公章 ）：            全权代表（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离

5、企业资质证明

营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件、制造商证明

6、产品质量及服务承诺书

7、投标报名表

| 投 标 报 名 表 日期: 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 生化实验教学仪器 | 项目编号 | KD2013123001 |
| 投标单位名称 |  | 所投分标 | 有分标 |
| 投标单位地址 |  | 邮编 |  |
| 投标单位联系人 |  | 电话 |  |
| 电子信箱 |  | 传真 |  |
| 报名截止时间 | 2014年1月7日17:00 | 项目负责人 | 单老师 |
| 备注: 单位盖章: |  |  |  |

合  同

依照《中华人民共和国合同法》，中标单位与招标单位签订合同，以下为合同主要条款：

买方（简称甲方）：

卖方（简称乙方）：                                 （全称）

合同订立时间：        年      月      日

合同订立地点：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就机能实验教学系统采购事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：

2、项目地点：

二、合同工期

合同签定后接到买方书面通知   天（日历天）内交货、安装、调试完毕验收合格。

三、合同价款：金额（大写）：                 万元（人民币）

应包含从工程项目中标起到竣工验收止（含保修期）所发生的一切费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方的投标报价中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。

四、交货要求

1、收货人：

2、交货地点：甲方指定地点。

3、交货要求：

五、产品验收

1、第一次验收：设备运抵买方现场后，买卖双方共同派员验收，如发生数量短少、外观缺损，由卖方负责免费补齐、调换。卖方并同时提供质量检验合格证、设备测试报告、报关资料、商检证明及包装完整无破损等。

2、第二次验收：设备安装、调试结束，用于实验教学课程运行一个月后，达到验收标准，买卖双方共同验收合格。

六、质保期及售后服务、安装过程中的服务

1、卖方所供设备、材料及安装质量保证期不小于2年，计算起始时间从机能实验教学系统正式投入使用开始计算。

2、因卖方所供设备、材料的制造或安装质量出现设备故障，卖方在接到买方通知后在  小时内能积极响应，派员赶到现场   小时内排除故障，免费排除故障、修复或更换零部件。

3、因买方使用不当而造成设备故障，卖方在接到买方通知后   小时内能积极响应，派员赶到现场，   小时内排除故障，帮助排除故障、修复或更换零部件，酌情收取成本费。

4、在安装过程中，实验室使用单位相配合。

5、系统的日常维护、保养时间，必须安排在非运行时间。

七、买方付款方式：

在机能实验教学系统安装、调试完毕，验收合格后支付合同款项。

八、分包或转包。

严禁卖方进行分包或转包，如发现，买方有权中止合同，造成的一切损失由卖方承担。

九、违约、索赔

1、卖方违约责任：

（1）卖方未按合同规定的质量要求交货，买方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由卖方承担。

（2）卖方不能按合同规定的时间完工和提供服务时，除不可抗力外（指战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他不可抗力的事故），责任由卖方承担。

（3）设备错发到货地点时，由此造成的直接损失和间接损失由卖方承担。

（5）本合同所有设备、材料的制造及安装，都必须由卖方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。

2、买方的违约责任：

（1）买方未按合同规定的时间和要求向卖方提供技术资料等，卖方交付时间延顺。

（2）由于买方填错到货地点或临时改变运输方案造成的损失，由买方承担。

十、争议

双方约定，在合同履行过程中产生争议时双方协商解决。

十一、合同的解除和变更

1、合同生效后，除不可抗力外，不得解除。若因设计变更确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

2、变更或解除合同，所造成的损失由提出方负责。

十二、合同生效及其它

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖单位公章后，即行生效。

2、合同生效后，供需双方都应严格履行合同，如出现问题应按照《中华人民共和国合同法》等有关规定办理。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的原则下，协商解决。

4、本合同正本一式四份，买方执三份，卖方执一份，具有相同的法律效应。

甲方：（公章）				   		  乙方：（公章）：

单位地址：							  单位地址：

法定代表人：						  法定代表人：

委托代理人：						  委托代理人：